ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА

Број: Р-336/2017.

Дана: 12.04.2017. године

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**

**Ј.Н.Бр. 4/2017 – Одржавање медицинске и лабораторијске опреме**

На основу члана 63. Закона о Јавним Набавка РС („Сл. Гласник РС.“ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015) и на основу постављеног питања понуђача Наручилац врши додатна појашњења у вези Спецификације Јавне набавке мале вредности бр. 4/2017 – Одржавање медицинске и лабораторијске опреме

**Постављена питања:**

Postovani,

dana 10.04.2017 ste izvrsili izmene konkursne dokumentacije za JN 4/17,ali dodatne uslove za partiju 15 i 16 niste usklasili sa istim.

 1.Za sterilizatore proizvodjaca Sutjeska Beograd i Instrumentarija Zagreb ne postoje ovlasceni servisi,jer navedene fabrike ne rade vec duzi niz godina.

Molimo Vas da izvrsite izmenu konkursne dokumentacije i izopstite ovaj uslov  i uskladite sa osnovnim nacelima JN.

 2.  U dokumentaciji ste naveli:

**5.28. ЦЕНА**

 Понуђена цена за одређену партију мора да садржи све могуће трошкове, као што су трошкови рада, материјала, путни трошкови итд.

​Obzirom da ste i u excel tabeli naveli : " Jedinicna cena sa materijalom"

Molimo Vas takodje da definisete nacin ocenjivanja ponuda jer ni jedan ponudjac ne moze da zna sta ce se na aparatu kvariti,kao ni koji rezervni delovi ce se menjati niti u kom obimu. Tako da kolonu

- jedinicna cena sa materijalom ,mozete da preinacite u cenu radnog sata sa putnim troskovima, ili na neki drugi nacin , da bi ponudjaci mogli da podnesu adekvatne ponude.

**Одговори:**

**1. Мења се у Конкурсној документацији на страни 6. тачка 4.2. Посебни услови за учешће у поступку на следеће:**

***Понуђач мора да располаже са одговарајућом дозволом – сертификатом за сервисирање предмета јавне набавке, односно мора да буде овлашћени сервисер за предмет јавне набавке, ИЗУЗЕВ ЗА ОНЕ ПАРТИЈЕ, КОД КОЈИХ ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕДМЕТА ДОТИЧНЕ ПАРТИЈЕ ВЕЋ НЕ РАДИ И ЗБОГ ТОГА КОД ЊИХ ВЕЋ НЕ ПОСТОЈЕ ОВЛАШЋЕНИ СЕРВИСИ.***

**2. Јавна набавка се односи на одржавање медицинске и лабораторијске опреме, а не на поправак истих. (шта ће се покварити на једном апарату, стварно не може да се зна унапред) То значи да Наручилац у спецификацији не тражи понуду за поправак, што би се могло везати за радне сате и за путне трошкове, него тражи понуду за редовно одржавање ( наслов набавке), што се односи на периодични редован сервис опреме (мењање појединих делова, чишћење, подмазивање, подешавање).**

**Шта обухвата редовно одржавање једног медицинског или лабораторијског апарата Понуђач тачно мора да зна, као и трошкове за исто.**

**Поправак тих апарата у случају квара је посебна категорија, што ће се везати за Понуђача, који је дао најбољу понуду за одржавање истих.**

**Комисија за спровођење Јавне набавке**

**4/2017.**